附件1

**配电房用电计量设备采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备件名称 | 单位 | 数量（只） |
| 互感器2000/5A/0.25 | 只 | 6 |
| 互感器400/5A/0.25 | 只 | 6 |
| 互感器200/5A/0.25 | 只 | 6 |
| 分时电表DTSF666/0.25 | 只 | 6 |